## 02-01-09
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 4б
Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09
Система телемеханики с включением в АИИС КУЭ в ТП
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи №290729/ПС-22-ТП-ТМ
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 20.19 | 144.24 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 0.04 | 0.98 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 20.15 | 143.26 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 0.01 | 0.41863 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 1.0784 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 73
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: ТСН-2001-МГЭ №212 июль 2024 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел: Монтажные работы
1 | 4.11-12-1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг (Оборудование ИБ) | 1 ШТ. | 1 | [8 empty] | 13.66 | 382.63 | 8.54 | 170.52 | 0.14 | 4.37 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 11.65 |  | 1.047 | 12.2 | 34.09 | 415.9 | [8 empty] | 12.2
|  | ЭМ |  |  | 0.5 |  | 1.047 | 0.52 | 12.68 | 6.59
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.08 |  | 1.047 | 0.08 | 34.09 | 2.73 | [8 empty] | 0.08
|  | НР от ЗП | % | 112 |  |  |  | 13.66 | 92 | 382.63
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 8.54 | 41 | 170.52
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.14 | 160 | 4.37
|  | ЗТР | чел-ч | 1.03 |  |  | 1.047 | 1.0784 | [15 empty] | 1.0784
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 35.06 |  | 980.01 |  | 35.06 | 980.01 | [7 empty] | 0 | 35.06 | 0 | 0
Итого по разделу: Монтажные работы | [6 empty] | 35.06 |  | 980.01
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Оборудование
2 | КП № 08-5439 от 05.08.2025г. ООО "ИТ Компания Д-Системс" | Программно-технический комплекс телемеханики, автоматики, АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций TOPAZ "ПТК информационной безопасности TOPAZ Gateway* 20 149,40 = [137 440,22 / 7,11] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | шт. | 1 | 20149.4 |  | 1 | 20149.4 | 7.11 | 143262.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5
|  | Всего по позиции: |  |  |  |  | 20149.4 |  | 143262.23 |  | 20149.4 | 143262.23 | [7 empty] | 0 | 0 | 20149.4 | 0
Итого по разделу: Оборудование | [6 empty] | 20149.4 |  | 143262.23
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: Система телемеханики с включением в АИИС КУЭ в ТП | [6 empty] | 20184.46 |  | 144242.24 | [16 empty] | Итого по локальной смете: Система телемеханики с включением в АИИС КУЭ в ТП
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Составил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 73582 | 10 | 11 | 13 | 0 | 1
1 | 240 | 0 | 202 | 0 | 319703/ПС-24-ТП-ТМ | ПНР ТП с ИБ г.Москва, Феодосийская ул., зу 7_3кв24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) Доп 77 - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Поправки для ТСН-2001 от 30.06.2025 г. доп.77 | 0 | 0 | 8200 |  |  | 77 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 77 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 240 | 1 | 12 | 0 | 319703/ПС-24-ТП-ТМ | ПНР ТП с ИБ г.Москва, Феодосийская ул., зу 7_3кв24 | [7 empty] | 349935.36 | 143262.23 | 6.59 | 2.73 | 206666.54 | 0 | 326.1184 | 0 | 0 | 144758.08 | 84733.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143262.23 | 0 | 579431.09 | 0 | 980.01 | 435188.85 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 96 |  | 02-01-01 | Система телемеханики с включением в АИИС КУЭ в ТП |  | 0 | 322640-2024-ТМ | -1 | 02-01-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | 02-01-01 | Система телемеханики с включением в АИИС КУЭ в ТП | [7 empty] | 143684.72 | 143262.23 | 6.59 | 2.73 | 415.9 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 382.63 | 170.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143262.23 | 0 | 144242.24 | 0 | 980.01 | 0 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 30 |  | Новый раздел | Монтажные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Монтажные работы | [7 empty] | 422.49 | 0 | 6.59 | 2.73 | 415.9 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 382.63 | 170.52 | 0 | 0 | 422.49 | 0 | 6.59 | 2.73 | 415.9 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 382.63 | 170.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.01 | 0 | 980.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.01 | 0 | 980.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 3 | 1 | 4.11-12-1 | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг (Оборудование ИБ) | 1 ШТ. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 422.49 | 0 | 6.59 | 2.73 | 415.9 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 382.63 | 170.52 |  | 51975038 | 12.15 | 0 | 0.5 | 0.08 | 11.65 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 12.15 | 0 | 0.5 | 0.08 | 11.65 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 92 | 41 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 34.09 | 12.68 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4 Доп. 68, Сб. 11, т. 12, поз. 1 |  |  | 355 | 0 | 4.11-12-1 | 1 | 40 | 0 | 34.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 422.49 | 0 | 6.59 | 2.73 | 415.9 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 382.628 | 170.519 | [13 empty] | 112 | 70 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 ШТ. | 1 ШТ. | 1 | [6 empty] | 51354996 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 355 | ТСН-2001.4-11. 11-1...11-30 | ТСН-2001.4-11-1 |  |  |  | 131072 | 12.15 | 0 | 0.5 | 0.08 | 11.65 | 1.03 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 112 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -2032365157 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.37 | 0 | 980.01 | 0 | 980.01 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Монтажные работы | 0 | [6 empty] | 422.49 | 0 | 6.59 | 2.73 | 415.9 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 382.63 | 170.52 |  |  | 422.49 | 0 | 6.59 | 2.73 | 415.9 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 382.63 | 170.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 980.01 | 0 | 980.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 980.01 | 0 | 980.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 422.49 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 422.49 | 1 | 422.49
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 6.59 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6.59 | 1 | 6.59
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2.73 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2.73 | 1 | 2.73
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 415.9 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 415.9 | 1 | 415.9
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 980.01 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 980.01 | 1 | 980.01
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1.0784 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 1.0784 | 1 | 1.0784
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 382.63 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 382.63 | 1 | 382.63
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 170.52 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 170.52 | 1 | 170.52
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 980.01 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 980.01 | 1 | 980.01
4 | 1 |  | 66 |  | Новый раздел | Оборудование |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 60 | 0 | Новый раздел | Оборудование | [7 empty] | 143262.23 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143262.23 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143262.23 | 0 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143262.23 | 0 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | КП № 08-5439 от 05.08.2025г. ООО "ИТ Компания Д-Системс" | Программно-технический комплекс телемеханики, автоматики, АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций TOPAZ "ПТК информационной безопасности TOPAZ Gateway* | шт. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 143262.23 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51975038 | 20149.4 | 20149.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20149.4 | 20149.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 7.11 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 143262.23 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 51356608 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 131072 | 20149.4 | 20149.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 137440.22 | [10 empty] | 0 | 143262.23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | [137 440,22 / 7,11] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл |  |  | 0 |  | 813622911 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,2 | 0
51 | 1 | 4 | 60 |  | Новый раздел | Оборудование | 0 | [6 empty] | 143262.23 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 143262.23 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 143262.23 | 0 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 143262.23 | 0 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 143262.23 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.23 | 1 | 143262.23
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 143262.23 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.23 | 1 | 143262.23
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 143262.23 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.23 | 1 | 143262.23
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 143262.23 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.23 | 1 | 143262.23
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 143262.23 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.23 | 1 | 143262.23
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 143262.23 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.23 | 1 | 143262.23
51 | 1 | 3 | 20 |  | 02-01-01 | Система телемеханики с включением в АИИС КУЭ в ТП | 0 | [6 empty] | 143684.72 | 143262.23 | 6.59 | 2.73 | 415.9 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 382.63 | 170.52 | [15 empty] | 0 | 143262.23 | 0 | 144242.24 | 0 | 980.01 | 0 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 143684.72 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143684.72 | 1 | 143684.72
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 143262.23 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.23 | 1 | 143262.23
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 143262.23 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.23 | 1 | 143262.23
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 143262.23 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.23 | 1 | 143262.23
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 143262.23 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.23 | 1 | 143262.23
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 6.59 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6.59 | 1 | 6.59
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2.73 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2.73 | 1 | 2.73
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 415.9 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 415.9 | 1 | 415.9
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 980.01 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 980.01 | 1 | 980.01
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1.0784 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 1.0784 | 1 | 1.0784
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 382.63 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 382.63 | 1 | 382.63
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 170.52 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 170.52 | 1 | 170.52
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 144242.24 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 144242.24 | 1 | 144242.24
3 | 1 |  | 172 |  | 09-01-01 | Система телемеханики с включением в АИИС КУЭ в ТП. ПНР |  | 0 | 322640-2024-ТМ | -1 | 09-01-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 126 | 0 | 09-01-01 | Система телемеханики с включением в АИИС КУЭ в ТП. ПНР | [7 empty] | 206250.64 | 0 | 0 | 0 | 206250.64 | 0 | 325.04 | 0 | 0 | 144375.45 | 84562.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435188.85 | 0 | 0 | 435188.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 142 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 130 | 0 | Новый раздел | Пусконаладочные работы | [7 empty] | 206250.64 | 0 | 0 | 0 | 206250.64 | 0 | 325.04 | 0 | 0 | 144375.45 | 84562.76 | 0 | 0 | 206250.64 | 0 | 0 | 0 | 206250.64 | 0 | 325.04 | 0 | 0 | 144375.45 | 84562.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435188.85 | 0 | 0 | 435188.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435188.85 | 0 | 0 | 435188.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 4 | 1 | 5.2-29-2 | Система АПД КП - АДП ПУ аппаратуры сопряжения с ЭВМ | 1 комплекс | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 39159.86 | 0 | 0 | 0 | 39159.86 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 27411.9 | 16055.54 |  | 51975038 | 1148.72 | 0 | 0 | 0 | 1148.72 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 1435.9 | 0 | 0 | 0 | 1435.9 | 0 | 74 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.09 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 29, поз. 2 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 34.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 39159.86 | 0 | 0 | 0 | 39159.86 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 27411.902 | 16055.5426 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 комплекс | 1 комплекс | 1 | [6 empty] | 51355023 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 131072 | 1435.9 | 0 | 0 | 0 | 1435.9 | 74 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -717237162 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82627.3 | 0 | 0 | 82627.3 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  | 5 | 2 | 5.2-23-1 | Устройство телемеханики на стороне контролируемого пункта | 1 устройство | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 31362.12 | 0 | 0 | 0 | 31362.12 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 21953.48 | 12858.47 |  | 51975038 | 919.984 | 0 | 0 | 0 | 919.984 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 1149.98 | 0 | 0 | 0 | 1149.98 | 0 | 72 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.09 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 23, поз. 1 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 34.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 31362.12 | 0 | 0 | 0 | 31362.12 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 21953.484 | 12858.4692 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 устройство | 1 устройство | 1 | [6 empty] | 51355023 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 131072 | 1149.98 | 0 | 0 | 0 | 1149.98 | 72 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 733234140 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66174.07 | 0 | 0 | 66174.07 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  | 6 | 3 | 5.2-19-9 | Система подготовки информации и выполнения процедур обмена информацией со смежными и вышестоящими системами управления с количеством сигналов измерительной информации до 2 | 1 система | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 15346.64 | 0 | 0 | 0 | 15346.64 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 10742.65 | 6292.12 |  | 51975038 | 450.176 | 0 | 0 | 0 | 450.176 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 562.72 | 0 | 0 | 0 | 562.72 | 0 | 29 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.09 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 19, поз. 9 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 34.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 15346.64 | 0 | 0 | 0 | 15346.64 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 10742.648 | 6292.1224 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 система | 1 система | 1 | [6 empty] | 51355023 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 131072 | 562.72 | 0 | 0 | 0 | 562.72 | 29 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 815409331 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32381.41 | 0 | 0 | 32381.41 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  | 7 | 4 | 5.2-19-10 | За каждый последующий сигнал измерительной информации добавлять к позиции 5.2-19-9 | 1 сигнал | 28 | 0 | 28 |  |  |  | 50375.82 | 0 | 0 | 0 | 50375.82 | 0 | 76.16 | 0 | 0 | 35263.07 | 20654.09 |  | 51975038 | 52.776 | 0 | 0 | 0 | 52.776 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 65.97 | 0 | 0 | 0 | 65.97 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.09 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 19, поз. 10 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 34.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 50375.82 | 0 | 0 | 0 | 1799.27 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 35263.074 | 20654.0862 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 сигнал | 1 сигнал | 1 | [6 empty] | 51355023 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 131072 | 65.97 | 0 | 0 | 0 | 65.97 | 3.4 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -593472285 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106292.98 | 0 | 0 | 106292.98 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  | 8 | 5 | 5.2-21-1 | Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технологического объекта с двумя параметрами (точками) контроля, вычислительных или логических операций информационного характера технологического объекта с двумя обрабатываемыми параметрами; программной или логической операции управления технологическим объектом с двумя обрабатываемыми сигналами управления | 1 комплекс систем | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 2469.48 | 0 | 0 | 0 | 2469.48 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 1728.64 | 1012.49 |  | 51975038 | 72.44 | 0 | 0 | 0 | 72.44 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 90.55 | 0 | 0 | 0 | 90.55 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.09 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 21, поз. 1 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 34.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 2469.48 | 0 | 0 | 0 | 2469.48 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 1728.636 | 1012.4868 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 комплекс систем | 1 комплекс систем | 1 | [6 empty] | 51355023 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 131072 | 90.55 | 0 | 0 | 0 | 90.55 | 4.9 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 778964517 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5210.61 | 0 | 0 | 5210.61 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  | 9 | 6 | 5.2-21-2 | За каждый последующий параметр или сигнал управления добавлять к позиции 5.2-21-1 | 1 сигнал | 47 | 0 | 47 |  |  |  | 37902.28 | 0 | 0 | 0 | 37902.28 | 0 | 60.16 | 0 | 0 | 26531.6 | 15539.93 |  | 51975038 | 23.656 | 0 | 0 | 0 | 23.656 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 29.57 | 0 | 0 | 0 | 29.57 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.09 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 21, поз. 2 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 34.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 37902.28 | 0 | 0 | 0 | 806.57 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 26531.596 | 15539.9348 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 сигнал | 1 сигнал | 1 | [6 empty] | 51355023 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 131072 | 29.57 | 0 | 0 | 0 | 29.57 | 1.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1413002904 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79973.81 | 0 | 0 | 79973.81 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
17 | 1 |  | 10 | 7 | 5.2-32-1 | Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию | 1 комплекс | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 29634.44 | 0 | 0 | 0 | 29634.44 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 20744.11 | 12150.12 |  | 51975038 | 869.296 | 0 | 0 | 0 | 869.296 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 1086.62 | 0 | 0 | 0 | 1086.62 | 0 | 56 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.09 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 2, т. 32, поз. 1 |  |  | 382 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 34.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 29634.44 | 0 | 0 | 0 | 29634.44 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 20744.108 | 12150.1204 | [6 empty] | )*0,8 |  | )*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 комплекс | 1 комплекс | 1 | [6 empty] | 51355023 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 382 | ТСН-2001.5-2. 2-1...2-32 | ТСН-2001.5-2-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 131072 | 1086.62 | 0 | 0 | 0 | 1086.62 | 56 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1949347351 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62528.67 | 0 | 0 | 62528.67 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
51 | 1 | 4 | 130 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы | 0 | [6 empty] | 206250.64 | 0 | 0 | 0 | 206250.64 | 0 | 325.04 | 0 | 0 | 144375.45 | 84562.76 |  |  | 206250.64 | 0 | 0 | 0 | 206250.64 | 0 | 325.04 | 0 | 0 | 144375.45 | 84562.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 435188.85 | 0 | 0 | 435188.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 435188.85 | 0 | 0 | 435188.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 206250.64 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 206250.64 | 1 | 206250.64
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 206250.64 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 206250.64 | 1 | 206250.64
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 435188.85 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 435188.85 | 1 | 435188.85
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 325.04 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 325.04 | 1 | 325.04
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 144375.45 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 144375.45 | 1 | 144375.45
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 84562.76 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 84562.76 | 1 | 84562.76
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 435188.85 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 435188.85 | 1 | 435188.85
51 | 1 | 3 | 126 |  | 09-01-01 | Система телемеханики с включением в АИИС КУЭ в ТП. ПНР | 0 | [6 empty] | 206250.64 | 0 | 0 | 0 | 206250.64 | 0 | 325.04 | 0 | 0 | 144375.45 | 84562.76 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 435188.85 | 0 | 0 | 435188.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 206250.64 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 206250.64 | 1 | 206250.64
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 206250.64 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 206250.64 | 1 | 206250.64
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 435188.85 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 435188.85 | 1 | 435188.85
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 325.04 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 325.04 | 1 | 325.04
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 144375.45 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 144375.45 | 1 | 144375.45
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 84562.76 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 84562.76 | 1 | 84562.76
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 435188.85 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 435188.85 | 1 | 435188.85
51 | 240 | 1 | 12 |  | 319703/ПС-24-ТП-ТМ | ПНР ТП с ИБ г.Москва, Феодосийская ул., зу 7_3кв24 | 0 | [6 empty] | 349935.36 | 143262.23 | 6.59 | 2.73 | 206666.54 | 0 | 326.1184 | 0 | 0 | 144758.08 | 84733.28 | [15 empty] | 0 | 143262.23 | 0 | 579431.09 | 0 | 980.01 | 435188.85 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 143262.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 349935.36 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 349935.36 | 1 | 349935.36
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 143262.23 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.23 | 1 | 143262.23
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 143262.23 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.23 | 1 | 143262.23
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 143262.23 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.23 | 1 | 143262.23
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 143262.23 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 143262.23 | 1 | 143262.23
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 6.59 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 6.59 | 1 | 6.59
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2.73 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 2.73 | 1 | 2.73
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 206666.54 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 206666.54 | 1 | 206666.54
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 980.01 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 980.01 | 1 | 980.01
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 435188.85 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 435188.85 | 1 | 435188.85
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 326.1184 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 326.1184 | 1 | 326.1184
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 144758.08 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 144758.08 | 1 | 144758.08
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 84733.28 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 84733.28 | 1 | 84733.28
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 579431.09 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 579431.09 | 1 | 579431.09
71 | 1 |  | 382 | 42845352 |  |  | -1 | -1
70 | 1 |  | 1 | ОБ_ПР | Объект производственного назначения | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | ОБ_НПР | Объект непроизводственного назначения | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Текущий уровень цен | 2024 | 0 | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 51975038 | 1
1 | Сборник индексов |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.74 | 7.11 | 1 | 1 | 9.74 | 7.11 | 1 | [22 empty] | 51975039
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 73582 | 10 | 11 | 13 | 0 | 1
1 | 52 | 0 |  | 0 | 319703/ПС-24-ТП-ТМ | ПНР ТП с ИБ г.Москва, Феодосийская ул., зу 7_3кв24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ Дополнение 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН-2001 (МГЭ) Доп 77 - Новое строительство | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы ТСН-2001 (МГЭ), дополнение 77 | Поправки для ТСН-2001 от 30.06.2025 г. доп.77 | 0 | 0 | 8200 | 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 77 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 51975038 | 0 | 2 | 1
3 | 1 | 02-01-01 | Система телемеханики с включением в АИИС КУЭ в ТП | 0 | 0.98 | 143.26 | 0 | 144.24 | 0.42 | [10 empty] | 0 | -1 | 0 | 143684.72 | 143262.23 | 0 | 143262.23 | 0 | 6.59 | 2.73 | 415.9 | 0 | 980.01 | 0 | 0 | 1.0784 | 0 | 0 | 382.63 | 170.52 | 144242.24
3 | 2 | 09-01-01 | Система телемеханики с включением в АИИС КУЭ в ТП. ПНР | 0 | 0 | 0 | 435.19 | 435.19 | 206.25 | [10 empty] | 0 | -1 | 0 | 206250.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206250.64 | 0 | 0 | 435188.85 | 0 | 325.04 | 0 | 0 | 144375.45 | 84562.76 | 435188.85
51 |  |  |  | 0 | 0.98 | 143.26 | 435.19 | 579.43 | 206.67
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 349935.36 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 143262.23 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 143262.23 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 143262.23 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 143262.23 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 6.59 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2.73 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 206666.54 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 980.01 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 435188.85 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 326.1184 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 144758.08 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 84733.28 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 579431.09 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Текущий уровень цен | 2024 | 0 | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 51975038 | 1
1 | Сборник индексов |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9.74 | 7.11 | 1 | 1 | 9.74 | 7.11 | 1 | [5 empty] | 51975039

## SmtRes
0

## EtalonRes
28 | 51975334 | 51975333 | 51377563 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1.03 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 51975335 | 51975333 | 51455066 | 1 | 1 | 1077 | 2 | 2.1-18-7 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-18-7 (183001) | Автомобили грузовые бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.006 | 0 | 83.1 | 12.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.006 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 51975336 | 51975333 | 51405942 | 1077 | 1 | 1077 | 3 | 4200000000 |  | Съемные и выдвижные блоки, ячейки, модули, типовые элементы замены (4300000000) | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 51975339 | 51975338 | 51377563 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 59.2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 51975341 | 51975340 | 51377563 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 57.6 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 51975343 | 51975342 | 51377563 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 23.2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 51975345 | 51975344 | 51377563 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 2.72 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 51975347 | 51975346 | 51377563 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 3.92 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 51975349 | 51975348 | 51377563 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 1.28 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 51975351 | 51975350 | 51377563 | 1077 | 1 | 1077 | 1 | 9999990008 |  | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 44.8 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcKA
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | 1 | 73582 | 10 | 11 | 13 | 0 | 1
|  |  | 319703/ПС-24-ТП-ТМ | ПНР ТП с ИБ г.Москва, Феодосийская ул., зу 7_3кв24 | [9 empty] | 0