## Смета по ТСН-2001(с доп.67
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 4б
ПИР, СМР, ПНР, материалы, оборудование (за исключением замков, предоставляемых Заказчиком) по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ с тр-ми 2х400кВА, 4КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ луч А,Б до КЛ-10кВ направлением ТП-10/0,4кВ № № 21782 - ТП-10/0,4кВ № 24478 луч А,Б, 8КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ до ВРЩ-0,4кВ №1-3, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Феодосийская, з/у 7 для нужд МКС – филиала ПАО «Россети Московский регион»
(наименование стройки и/или объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-03 | [25 empty] | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза))
ПНР КЛ 0,4 кВ
(наименование работ и затрат)
Основание: чертежи №
[8 empty] | В базисном уровне цен | В текущем уровне цен
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 0.31 | 9.29 | тыс.руб.
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Работы по монтажу оборудования |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
|  |  |  | Прочие работы и затраты |  |  |  | 0.31 | 9.29 | тыс.руб.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 0.13 | 4.4042 | тыс.руб.
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | 8.064 |  | чел.-ч.
Кроме того:
|  |  |  | Возврат материалов |  |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 73
№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №212 III квартал 2024 года | [25 empty] | № и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ №212 III квартал 2024 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэффи- циенты | Коэффи- циенты зимних удорожа- ний | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Коэффи- циенты (индек- сы) пере- счета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Локальная смета:
Раздел: Пусконаладочные работы
3 | 5.1-162-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам | измерение | 8 | [8 empty] | 27.36 | 881.24 | 25.54 | 516.16 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 5.7 | *0,8 | 1 | 36.48 | 34.51 | 1258.92 | [8 empty] | 36.48
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 27.36 | 70 | 881.24
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 25.54 | 41 | 516.16
|  | ЗТР | чел-ч | 0.36 |  | *0,8 | 1 | 2.304 | [15 empty] | 2.304
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 89.38 |  | 2656.32
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 89.38 | 2656.32 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 89.38
4 | 5.1-158-1 Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | фазировка | 8 | [8 empty] | 68.36 | 2201.67 | 63.8 | 1289.55 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
|  | ЗП |  |  | 14.24 | *0,8 | 1 | 91.14 | 34.51 | 3145.24 | [8 empty] | 91.14
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 68.36 | 70 | 2201.67
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 63.8 | 41 | 1289.55
|  | ЗТР | чел-ч | 0.9 |  | *0,8 | 1 | 5.76 | [15 empty] | 5.76
|  | ВСЕГО работ по позиции: |  |  |  |  | 223.3 |  | 6636.46
|  | ВСЕГО оборудование по позиции: |  |  |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | 223.3 | 6636.46 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 223.3
Итого по разделу: Пусконаладочные работы | [6 empty] | 312.68 |  | 9292.78
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: | [6 empty] | 312.68 |  | 9292.78
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по смете: 09-01-03 ПНР КЛ 0,4 кВ (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) | [6 empty] | 312.68 |  | 9292.78 | [17 empty] | Итого по смете: 09-01-03 ПНР КЛ 0,4 кВ (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза))
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Составил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)
Проверил
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 47858 | 10 | 11 | 14 | 0 | 1
1 | 134 | 0 | 96 | 0 | (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) | 09-01-03 ПНР КЛ 0,4 кВ (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) |  | 0 |  | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 1 |  | 0 | [31 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ (История развития) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 73 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 73 доп от 17.07.2024 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 73 доп от 17.07.2024 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 73 доп от 17.07.2024 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 73 доп от 17.07.2024 | Поправки для ТСН-2001 от 16.04.2024 г. доп.72 | 0 | 0 | 8 |  |  | 77 | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 73 |  |  |  | 0 | [29 empty] | 0
15 | 1
52 | 134 | 1 | 12 | 0 | (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) | 09-01-03 ПНР КЛ 0,4 кВ (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) | [7 empty] | 4404.16 | 0 | 0 | 0 | 4404.16 | 0 | 8.064 | 0 | 0 | 3082.91 | 1805.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9292.78 | 0 | 0 | 9292.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 66 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | Новая локальная смета | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 4404.16 | 0 | 0 | 0 | 4404.16 | 0 | 8.064 | 0 | 0 | 3082.91 | 1805.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9292.78 | 0 | 0 | 9292.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 36 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Пусконаладочные работы | [7 empty] | 4404.16 | 0 | 0 | 0 | 4404.16 | 0 | 8.064 | 0 | 0 | 3082.91 | 1805.71 | 0 | 0 | 4404.16 | 0 | 0 | 0 | 4404.16 | 0 | 8.064 | 0 | 0 | 3082.91 | 1805.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9292.78 | 0 | 0 | 9292.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9292.78 | 0 | 0 | 9292.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 1 | 1 | 5.10-35-1 | Кабельные линии высокого или низкого напряжения | кабельная линия | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55810936 | 1035.61 | 0 | 0 | 0 | 1035.61 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1035.61 | 0 | 0 | 0 | 1035.61 | 0 | 65 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.51 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5 Доп. 57, Сб. 10, т. 35, поз. 1 |  |  | 388 | 51696011 |  | 0 | 50 | 0 | 34.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35738.9 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 27733102 | кабельная линия | кабельная линия | 0 | [6 empty] | 51696427 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 388 | ТСН-2001.5-10. 10-4...10-44 | ТСН-2001.5-10-1 |  |  |  | 131072 | 1035.61 | 0 | 0 | 0 | 1035.61 | 65 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1021334093 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 2 | 2 | 5.10-44-1 | Кабельные линии, испытание оболочек из сшитого полиэтилена каждой строительной длины силовых кабелей на напряжение 10 кВ | 1 испытание | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55810936 | 129.76 | 0 | 0 | 0 | 129.76 | 0 | 9.21 | 0 | 0 | 129.76 | 0 | 0 | 0 | 129.76 | 0 | 9.21 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.51 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 10, т. 44, поз. 1 |  |  | 388 | 51696011 |  | 0 | 50 | 0 | 34.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4478.02 | 0 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 1 испытание | 1 испытание | 1 | [6 empty] | 51696427 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 388 | ТСН-2001.5-10. 10-4...10-44 | ТСН-2001.5-10-1 |  |  |  | 131072 | 129.76 | 0 | 0 | 0 | 129.76 | 9.21 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1017172134 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 3 | 3 | 5.1-162-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам | измерение | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 1258.92 | 0 | 0 | 0 | 1258.92 | 0 | 2.304 | 0 | 0 | 881.24 | 516.16 |  | 55810936 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.51 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 162, поз. 1 |  |  | 381 | 51696011 |  | 0 | 50 | 0 | 34.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 1258.92 | 0 | 0 | 0 | 157.37 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 881.244 | 516.1572 |  | 1 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | измерение | измерение | 1 | [6 empty] | 51696420 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 131072 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.36 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -714386267 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2656.32 | 0 | 0 | 2656.32 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  | 4 | 4 | 5.1-158-1 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ | фазировка | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 3145.24 | 0 | 0 | 0 | 3145.24 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | 2201.67 | 1289.55 |  | 55810936 | 11.392 | 0 | 0 | 0 | 11.392 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 70 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 34.51 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. Доп. 1-42. Сб. 1, т. 158, поз. 1 |  |  | 381 | 51696011 |  | 0 | 50 | 0 | 34.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 70 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 Наименование: При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | 0 | 3145.24 | 0 | 0 | 0 | 393.07 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 2201.668 | 1289.5484 |  | 2 |  |  |  |  | *0,8 |  | *0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | фазировка | фазировка | 1 | [6 empty] | 51696420 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 |  | 131072 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0.9 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1878032076 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6636.46 | 0 | 0 | 6636.46 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | Калькуляция | Поиск и определение кабеля в пучке 1 кабель | кабель | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55810936 | 393.19 | 393.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 393.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | =393,19 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | кабель | кабель | 1 | [6 empty] | 51696083 | 0 |  | 0 |  | 4 | 0 | Прочие работы | МЦЦС |  |  |  | 131072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -247210441 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 6 | Калькуляция | Поиск и определение кабеля в пучке последующий | кабель | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55810936 | 322.25 | 322.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 322.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | =322,25 | [9 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | кабель | кабель | 1 | [6 empty] | 51696083 | 0 |  | 0 |  | 4 | 0 | Прочие работы | МЦЦС |  |  |  | 131072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -551642664 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 7 | 2.1-8-3 | Автолаборатории | маш.-ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55810936 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 9.89 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | ТСН-2001.2. Доп. 68. п.1-8-3 (085001) |  |  | 400001 | 51696011 | 2.1-8-3 | 1 | 190 | 0 | 34.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2446.59 | 435.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | [6 empty] | 51697852 | 190 | Механизмы | 0 |  | 1 | 400001 | ТСН-2001. Машины и механизмы | ТСН-2001.2 |  |  |  | 131072 | 247.38 | 0 | 247.38 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 464312783 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы | 0 | [6 empty] | 4404.16 | 0 | 0 | 0 | 4404.16 | 0 | 8.064 | 0 | 0 | 3082.91 | 1805.71 |  |  | 4404.16 | 0 | 0 | 0 | 4404.16 | 0 | 8.064 | 0 | 0 | 3082.91 | 1805.71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9292.78 | 0 | 0 | 9292.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 9292.78 | 0 | 0 | 9292.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 4404.16 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4404.16 | 1 | 4404.16
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 4404.16 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4404.16 | 1 | 4404.16
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 9292.78 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9292.78 | 1 | 9292.78
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 8.06 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8.06 | 1 | 8.06
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 3082.91 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3082.91 | 1 | 3082.91
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1805.71 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1805.71 | 1 | 1805.71
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 9292.78 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9292.78 | 1 | 9292.78
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 4404.16 | 0 | 0 | 0 | 4404.16 | 0 | 8.064 | 0 | 0 | 3082.91 | 1805.71 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 9292.78 | 0 | 0 | 9292.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 4404.16 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4404.16 | 1 | 4404.16
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 4404.16 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4404.16 | 1 | 4404.16
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 9292.78 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9292.78 | 1 | 9292.78
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 8.06 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8.06 | 1 | 8.06
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 3082.91 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3082.91 | 1 | 3082.91
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1805.71 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1805.71 | 1 | 1805.71
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 9292.78 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9292.78 | 1 | 9292.78
51 | 134 | 1 | 12 |  | (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) | 09-01-03 ПНР КЛ 0,4 кВ (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) | 0 | [6 empty] | 4404.16 | 0 | 0 | 0 | 4404.16 | 0 | 8.064 | 0 | 0 | 3082.91 | 1805.71 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 9292.78 | 0 | 0 | 9292.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 4404.16 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4404.16 | 1 | 4404.16
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 4404.16 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 4404.16 | 1 | 4404.16
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 9292.78 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9292.78 | 1 | 9292.78
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 8.06 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 8.06 | 1 | 8.06
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 0 | 1 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 3082.91 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 3082.91 | 1 | 3082.91
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1805.71 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 1805.71 | 1 | 1805.71
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 9292.78 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2 | [7 empty] | 9292.78 | 1 | 9292.78
71 | 1 |  | 381 | 32843822 |  |  | -1 | -1
71 | 1 |  | 388 | 32843822 |  |  | -1 | -1
70 | 1 |  | 1 | Инд_исп.Сводный | Используется Индекс "по сводному" | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Уровень цен | 2024 | 0 | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 55810936 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2024 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 212 | [12 empty] | 55810937
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 47858 | 10 | 11 | 14 | 0 | 1
1 | 51 | 0 |  | 0 | (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) | 09-01-03 ПНР КЛ 0,4 кВ (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) |  | 0 |  | 0 | 0 | 4098 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ (История развития) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Типовой расчет для ТСН-2001 МГЭ, Новая методика с выпуска доп. 43 (Строительство), Доп 73 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 73 доп от 17.07.2024 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 73 доп от 17.07.2024 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 73 доп от 17.07.2024 | История развития для ТСН-2001 (МГЭ) 73 доп от 17.07.2024 | Поправки для ТСН-2001 от 16.04.2024 г. доп.72 | 0 | 0 | 8 | 77 | Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) | ТЕР | 41660 | 1 | 73 | 0 | 0
22 | 1 | 0 | 55810936 | 0 | 2 | 1
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 9.29 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 9.29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 4404.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4404.16 | 0 | 0 | 9292.78 | 0 | 8.06 | 0 | 0 | 3082.91 | 1805.71 | 9292.78
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 9.29 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 9.29
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 4404.16 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 4404.16 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 9292.78 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 8.06 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 3082.91 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 1805.71 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 9292.78 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2024 | 0 | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 | 65 | 0 | 55810936 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ | 2024 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 212 |  |  | 55810937

## SmtRes
0
0

## EtalonRes
28 | 55811061 | 55811050 | 39569243 | 27786564 | 1 | 27786564 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 65 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 55811062 | 55811052 | 30359939 | 27786564 | 1 | 27786564 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 9.21 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 55811063 | 55811054 | 30359939 | 27786564 | 1 | 27786564 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 0.288 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 55811064 | 55811056 | 30359939 | 27786564 | 1 | 27786564 | 1 | 9999990008 | Трудозатраты рабочих | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | *0,8 | 0.72 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SrcPoprs
30 | 1 | *0,8 | *0,8 | Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | Глава 5
31 | 1 | *0,8 | *0,8 | Гл.5.Прил.2.2.п.2.2.23_05.00.01.37.001 | При выполнении монтажных и пусконаладочных работ по какому-либо оборудованию одним и тем же звеном (бригадой) | Глава 5

## SrcKA
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 | _PS_ | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | 1 | 47858 | 10 | 11 | 14 | 0 | 1
|  |  | (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) | 09-01-03 ПНР КЛ 0,4 кВ (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) (ТСН-2001 (Мосгосэкспертиза)) | [9 empty] | 0